ANEXA 1

GAMA ENTERPRISE

| KIT-UL STANDARD IMM contine: | Specificatii kit |
| --- | --- |
| Sistem fotovoltaic productie energie (kwp) | 50.05 |
| Sistem fotovoltaic stocare energie (kw) | 61.44 |
| Panouri fotovoltaice (Trina Solar/Canadian/Longi) buc. | 110.00 |
| Inverter Hibrid (putere kw) 1 buc. 50 kw | 50.00 |
| Sistem fixare panouri pe acoperis | 1 sistem |
| Tablou electric | 1 ansamblu |
| Montaj si accesorii/materiale marunte | 1 ansamblu |
| Sistem stocare acumulatori | 1 ansamblu |
| Accesorii si montaj Acumulatori | 1 ansamblu |
| Pret (euro fara tva) | 39,119 |

| KIT-UL IMM PLUS contine: | Specificatii kit |
| --- | --- |
| Sistem fotovoltaic productie energie (kwp) | 100.10 |
| Sistem fotovoltaic stocare energie (kw) | 61.44 |
| Panouri fotovoltaice (Trina Solar/Canadian/Longi) buc. | 220.00 |
| Inverter Hibrid (putere kw) 1 buc. 80 kw | 80.00 |
| Sistem fixare panouri pe acoperis | 1 sistem |
| Tablou electric | 1 ansamblu |
| Montaj si accesorii/materiale marunte | 1 ansamblu |
| Sistem stocare acumulatori | 1 ansamblu |
| Accesorii si montaj Acumulatori | 1 ansamblu |
| Pret (euro fara tva) | 60,592 |

| KIT-UL SILVER IMM contine: | Specificatii kit |
| --- | --- |
| Sistem fotovoltaic productie energie (kwp) | 200.20 |
| Sistem fotovoltaic stocare energie (kw) | 161.00 |
| Panouri fotovoltaice (Trina Solar/Canadian/Longi) buc. | 440.00 |
| Inverter Hibrid (putere kw) 2 buc. 80 kW/buc. | 160.00 |
| Sistem fixare panouri pe acoperis | 1 sistem |
| Tablou electric | 1 ansamblu |
| Montaj si accesorii/materiale marunte | 1 ansamblu |
| Sistem stocare acumulatori | 1 ansamblu |
| Accesorii si montaj Acumulatori | 1 ansamblu |
| Pret (euro fara tva) | 101,232 |

| KIT-UL GOLD IMM contine: | Specificatii kit |
| --- | --- |
| Sistem fotovoltaic productie energie (kwp) | 300.30 |
| Sistem fotovoltaic stocare energie (kw) | 322.00 |
| Panouri fotovoltaice (Trina Solar/Canadian/Longi) buc. | 660.00 |
| Inverter Hibrid (putere kw) 4 buc. 80 kW/buc. | 320.00 |
| Sistem fixare panouri pe acoperis | 1 sistem |
| Tablou electric | 1 ansamblu |
| Montaj si accesorii/materiale marunte | 1 ansamblu |
| Sistem stocare acumulatori | 1 ansamblu |
| Accesorii si montaj Acumulatori | 1 ansamblu |
| Pret (euro fara tva) | 164,536 |

| KIT-UL PLATINUM IMM contine: | Specificatii kit |
| --- | --- |
| Sistem fotovoltaic productie energie (kwp) | 400.40 |
| Sistem fotovoltaic stocare energie (kw) | 322.00 |
| Panouri fotovoltaice (Trina Solar/Canadian/Longi) buc. | 880.00 |
| Inverter Hibrid (putere kw) 5 buc. 80 kW/buc. | 400.00 |
| Sistem fixare panouri pe acoperis | 1 sistem |
| Tablou electric | 1 ansamblu |
| Montaj si accesorii/materiale marunte | 1 ansamblu |
| Sistem stocare acumulatori | 1 ansamblu |
| Accesorii si montaj Acumulatori | 1 ansamblu |
| Pret (euro fara tva) | 206,905 |

GAMA INDIVIDUAL

| KIT-UL START ACUM contine: | Specificatii kit |
| --- | --- |
| Sistem fotovoltaic productie energie (kwp) | 10.01 |
| Sistem fotovoltaic stocare energie (kw) | 14.33 |
| Panouri fotovoltaice (Trina Solar/Canadian/Longi) buc. | 22.00 |
| Inverter Hibrid (putere kw) | 10.00 |
| Sistem fixare panouri pe acoperis | 1 sistem |
| Tablou electric | 1 ansamblu |
| Montaj si accesorii/materiale marunte | 1 ansamblu |
| Sistem stocare acumulatori | 1 ansamblu |
| Accesorii si montaj Acumulatori | 1 ansamblu |
| Pret (euro fara tva) | 9,151 |

| KIT-UL OPTIM contine: | Specificatii kit |
| --- | --- |
| Sistem fotovoltaic productie energie (kwp) | 15.02 |
| Sistem fotovoltaic stocare energie (kw) | 14.33 |
| Panouri fotovoltaice (Trina Solar/Canadian/Longi) buc. | 33.00 |
| Inverter Hibrid (putere kw) | 15.00 |
| Sistem fixare panouri pe acoperis | 1 sistem |
| Tablou electric | 1 ansamblu |
| Montaj si accesorii/materiale marunte | 1 ansamblu |
| Sistem stocare acumulatori | 1 ansamblu |
| Accesorii si montaj Acumulatori | 1 ansamblu |
| Pret (euro fara tva) | 11,990 |

| KIT-UL PREMIUM MAX contine: | Specificatii kit |
| --- | --- |
| Sistem fotovoltaic productie energie (kwp) | 30.03 |
| Sistem fotovoltaic stocare energie (kw) | 28.66 |
| Panouri fotovoltaice (Trina Solar/Canadian/Longi) buc. | 66.00 |
| Inverter Hibrid (putere kw) | 30.00 |
| Sistem fixare panouri pe acoperis | 1 sistem |
| Tablou electric | 1 ansamblu |
| Montaj si accesorii/materiale marunte | 1 ansamblu |
| Sistem stocare acumulatori | 1 ansamblu |
| Accesorii si montaj Acumulatori | 1 ansamblu |
| Pret (euro fara tva) | 20,767 |